**Институт „Михајло Пупин” д.о.о.**

**Београд, Волгина 15**

**Број: 1414/9-15**

**Датум: 11.06.2015. године**

[**www.pupin.rs**](http://www.pupin.rs)

**ПОНУЂАЧИМА**

Дана 10.06.2015. године, један од понуђача поставио је питање и захтевао појашњење/додатне информације конкурсне документације које објављујемо заједно са одговором.

На постављен захтев за појашњење/додатне информације:

„Молимо вас да нам одговорите на следеће у вези са јавном набавком бр 06/2015:

У тачки 4 предмера тражи се замена кондензног вода са пропратним радовима. Која је димензија кондензног вода и да ли је канал у коме се налази вод покривен решеткама, бетонским плочама или забетониран тротоаром? “.

Дајемо следећи одговор:

Димензија кондензног вода је 5/4“ (цол).

Канал у делу испод тротоара (45 m) покривен је бетонским плочама, димензија једне плоче је 2x1m, која је уједно и тротоар.

 Лидија Граховац, дипл.економиста

 Службеник за јавне набавке