## Oprema upit
| Opis | Proizvođač | Model | Količina | Cena / JM | Cena Ukupno
1 | Orman prema zahtevima krajnjeg kupca, nazidni metalni VxŠxD 1200x600x300, sa montažnom pločom | SE | NSYCRNG126300 | 1 |  | 0
2 | MCB automat dupli 4A | SE | C4, 2P A9F74204 | 1 |  | 0
3 | MCB automat jednopolni 6A | SE | iC60N, A9F74106 | 1 |  | 0
4 | Pomoćni kontakt za SE MCB | SE |  | 2 |  | 0
5 | TeSYS VARIO ručica | SE | KCF1PZ | 1 |  | 0
6 | TeSYS VARIO telo rastavljača | SE | V02 | 1 |  | 0
7 | Preventa sigurnosni modula 24VDC | SE | XPSAC5121 | 1 |  | 0
8 | Signalna lampa fi 22 zelena 24VDC | SE | XB7EV03BP | 2 |  | 0
9 | Signalna lampa fi 22 zelena 230VAC | SE | XB7EV03MP | 1 |  | 0
10 | Harmony 7: Stop taster fi 22, plastični, zakretni, pecurka fi 40, 1NO+1NC, crveni, IP65 | SE | XB7NS8445 | 1 |  | 0
11 | Operatorski Panel osetljiv na dodir zajedno sa HDD | IEI | PPC-F15B | 1 |  | 0
12 | PLC kontroler, sa mogućnošću izvršavanja postojeće implementacije algoritma upravljanja i regulacije na postojećem postojenju i eventualne modifikacije istog, konfiguracija, ON-line i programiranje jedinstvenim grafičkim FBD alatom, sa licencama IEC60870-5-104, MODBUS TCP(2 pravca) , MODBUS RTU (5 simulatanih pravaca sa najmanje 20 periferija), M-BUS (komunikacija sa 11 brojila energije) i integrisanim GPS prijemnikom tačnog vremena i 3G GSM modemom. Napajanje 24VDC, montaža na DIN šinu | IMP | ATLAS HYDRA | 1 |  | 0
13 | Modul ulaznih podataka: Modbus Interfejs. 16 Ulaza 24VDC | IMP | KIDS16 | 2 |  | 0
14 | Modul ulaznih podataka: Modbus Interfejs. 16 binarnih izlaza | IMP | KOD16 | 1 |  | 0
15 | Modul ulaznih podataka: Modbus Interfejs. 8 naponskih Ulaza | IMP | KVA08 | 1 |  | 0
16 | Modul ulaznih podataka: Modbus Interfejs. 8 naponskih izlaza | IMP | KOV16 | 1 |  | 0
17 | Modul ulaznih podataka: Modbus Interfejs. 4 direktna PT100 ulaza | IMP | KRA04 | 2 |  | 0
18 | RS485 eth/bus adapter | IMP | E485 | 4 |  | 0
19 | Ethernet L2 industrijski switch, 16 RJ45 portova, potpuno upravljiv, redundantno napajanje 24VDC | NTRON | 716Tx | 1 |  | 0
20 | 230V dvokontaktno rele | PxC | 2966207 | 4 |  | 0
21 | 24VDC jednokontaktno rele | PxC | 2966171 | 24 |  | 0
22 | Osiguračka klema | PxC | 3046032 | 22 |  | 0
23 | Jednospratna klema 2.5 mm2, UT2.5 | PxC | 3044128 | 60 |  | 0
24 | Dvospratna klema 2.5 mm2, UTTB2.5 | PxC | 3044636 | 10 |  | 0
25 | Diodni modul | Weidmuller | CM DM 10 | 1 |  | 0
26 | Napajanje 24VDC | Weidmuller | PRO ECO 240W 24DC 10A | 1 |  | 0
27 | Proizvodnja ormana prema projektovanim šemama delovanja i izgledu. Proizvodnja uključuje izradu, otvaranje otvora na vratima za panel i ostale elemente, montažu, montažni materijal (p/f žice boja i preseka prema projektu, OBO DIN šine, EC kanalice, šrafovi, vezice), montažni materijal, obeleživači, svetlo, grejač, prekidač za svetlo, termostat. Po završetku proizvodnje obavezno je testiranje funkcionalnosti ormana u prisustvu IMP predstavnika u prostorijama isporučioca opreme. Asembliran i testiran orman isporučiti na adresu IMP. |  |  | 1 |  | 0
28 | --- |  |  |  |  | 0
29 | --- |  |  |  |  | 0
30 | --- |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Ukupno RSD bez PDVa | 0
Napomene | Obavezno je dostaviti: sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u vrednosti od 3 % vrednosti ponude bez PDV-a.(1 sopstvenu blanko menicu, kopiju depo kartona, kopija OP obrazca, original menično ovlašćenje i kopija zahteva za registraciju menice u registru NBS)
Rok isporuke 21 dan od dostave radioničke dokumentacije koja je spremna.
Garantni rok 2 godine od dana prijema
Oprema se po testiranju, konfiguraciji i ostalim potrebnim doradama isporučuje u EU tako da je neophodno dostaviti CE sertifikat kako za pojedinačne komponente tako i za sklop (proizveden orman).
Deo opreme je dozvoljeno ponuditi drugog proizvođača ili modela od predloženog gornjom tabelom uz uslov da su identični po funkcionalnosti i kvalitetu i uz pisanu saglasnost naručioca izuzev pozicija 11 - 18 iz razloga kompatibilnosti implementacije i korišćenja istog algoritma sa postojećom opremom na objektu u EU.
IMP zadržava pravo da naplati penale u iznosu od 0.5% ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja do maksimalnog iznosa od 10% ugovorene vrednosti.
U slučaju kašnjenja više od 20 dana IMP ima pravo na raskid Ugovora i naplatu sredstava menice za dobro izvršenje posla bez naknade eventualnih troškova isporučiocu.